附表

# 蓬江区用户水龙头水质监测信息公开表（2023 年第 4 季度）

| 序 号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示及安 全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区堤东路 93 号 | 江门公用水务环 境股份有限公司 | 江 门 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 江 门 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 2023 年 10 月 23 日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏 菌、菌落总数、色度、浑浊 度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、锰、铜、锌、 铅、镉、铬（六价）、砷、 汞、氯化物、硫酸盐、氟化 物、硝酸盐（以 N 计）、氯 酸盐、溶解性总固体、总硬 度、氰化物、高锰酸盐指数 （以 O2 计）、氨（以 N 计）、 三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、二氯乙酸、 三氯乙酸、三溴甲烷、三卤 甲烷（三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴 甲烷的总和）、亚氯酸盐（消 毒方式为复合二氧化氯时 检测）、消毒剂余量 | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 2 | 蓬江区跃进路 102 号 |  |  |  | 2023 年 10 月 18 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 3 | 蓬江区华园中路 21-23 号 |  |  |  | 2023 年 10 月 18 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 4 | 蓬江区江会路 65 号 |  |  |  | 2023 年 11 月 15 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 5 | 蓬江区良化大道 1 号 |  |  |  | 2023 年 10 月 23 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 6 | 蓬江区丰裕路 8 号 |  |  |  | 2023 年 11 月 15 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 7 | 蓬江区星河路 10 号 |  |  |  | 2023 年 11 月 15 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 8 | 蓬江区港口二路 94 号 |  |  |  | 2023 年 11 月 15 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 9 | 蓬江区丰雅路 23 号 |  |  |  | 2023 年 10 月 17 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 10 | 蓬江区棠下镇博文路 16 号 |  |  |  | 2023 年 10 月 17 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |

| 序 号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的 检测值 | 健康风险提示及安 全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 蓬江区杜阮镇惠民路 1 号 | 江门公用水务环 境股份有限公司 | 江 门 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 江 门 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 2023 年 10 月 16 日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏 菌、菌落总数、色度、浑浊 度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、锰、铜、锌、 铅、镉、铬（六价）、砷、 汞、氯化物、硫酸盐、氟化 物、硝酸盐（以 N 计）、氯 酸盐、、溶解性总固体、总 硬度、氰化物、高锰酸盐指 数（以 O2 计）、氨（以 N 计）、 三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、二氯乙酸、 三氯乙酸、三溴甲烷、三卤 甲烷（三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴 甲烷的总和）、亚氯酸盐（消 毒方式为复合二氧化氯时 检测）、消毒剂余量 | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 12 | 蓬江区杜阮镇南水大道亭园 工业区 |  |  |  | 2023 年 11 月 14 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 13 | 蓬江区棠下镇莲塘村村委会 |  |  |  | 2023 年 11 月 14 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 14 | 蓬江区荷塘镇 Y123 | 荷塘自来水有限 公司 |  |  | 2023 年 11 月 14 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 15 | 蓬江区荷塘镇中兴三路 63 号 |  |  |  | 2023 年 10 月 16 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 16 | 蓬江区荷塘镇白藤路 29 号 |  |  |  | 2023 年 11 月 14 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 17 | 蓬江区棠下镇棠下大道 43 号 | 江门市滨江供水 有限公司 |  |  | 2023 年 11 月 14 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 18 | 蓬江区棠下镇大林中心道 11 号 |  |  |  | 2023 年 11 月 14 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 19 | 蓬江区潮连豸冈良边东街 3 号 | 江门市潮连自来 水服务有限公司 |  |  | 2023 年 11 月 14 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 20 | 蓬江区潮连青年路 83 号 |  |  |  | 2023 年 10 月 16 日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |

注：（1）水样采集、保存、运输及检测方法： 按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价。

- 3 -