{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,253],[1,0,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["2023年江门市房屋市政工程勘察设计质量抽查情况汇总表"]
["序号","项目名称","项目地址","建设单位","勘察单位","设计单位","审图单位","发现问题"]
[{"$nulls":7},"强制性条文","一般性条文","其他质量问题"]
[1,"滨江新区鸿飞路（大林路-华盛路）工程","江门市蓬江区滨江新区华盛路以北天沙河以东地块","江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心","江门市勘测院有限公司","中都工程设计有限公司","广东舍卫工程技术咨询有限公司",null,"道路1条\n电气1条\n勘察1条\n","3项"]
[2,"江门市蓬江区骏景湾南湖住宅小区-1座、2座、主入口门楼（含生活水泵房、消防控制室、配电房）、地下车库","江门市蓬江区凤翔路与河滨新路交叉口东北侧地段","江门市蓬江区骏景湾领峰房地产有限公司","江门市建筑设计院有限公司","广东铧建设计有限公司","佛山德顺施工图审查有限公司",null,"建筑1条\n电气4条\n暖通1条\n结构2条\n","3项"]
[3,"江门市棠下中学改造工程--体育馆","江门市棠下镇棠下大道10号","江门市蓬江区教育局","建勘勘测有限公司","中水珠江规划勘测设计有限公司","湛江市广厦施工图审查服务中心",null,"建筑1条\n电气4条\n给排水3条\n暖通1条\n结构3条\n勘察1条\n","2项"]
[4,"江门市棠下中学改造工程--1#教学楼工程","江门市棠下镇棠下大道10号","江门市蓬江区教育局","建勘勘测有限公司","中水珠江规划勘测设计有限公司","湛江市广厦施工图审查服务中心",null,"建筑3条\n电气7条\n给排水1条\n结构3条\n勘察1条\n","4项"]
[5,"蓬江28号地块（篁边A地块）A-1#楼～A-4#楼、Ａ-11#楼、Ａ-12#楼～Ａ-19#楼、A-门楼2、地下室1","江门市蓬江区滨江大道与华泰路交汇处西南侧地段","江门市滨江置盛房地产开发有限公司","中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司","浙江绿城都会建筑规划设计有限公司","湛江市广厦施工图审查服务中心",null,"建筑5条\n电气1条\n暖通1条\n结构1条\n","1项"]
[6,"颢腾（华南）预制菜产业基地项目1#仓库","江门市蓬江区棠下镇江门大道北与江门大道中交汇处北侧地段","颢正（江门）仓储服务有限公司","广东顺协工程勘察有限公司","四川国鼎建筑设计有限公司","中图建筑工程咨询（广东）有限公司",null,"电气1条\n给排水2条\n结构3条"]
[7,"厂房3","江门市蓬江区荷塘镇礼山路西侧及南侧地段","广东基顺隆新型药用包装材料有限公司","江门市高新技术联合勘测有限公司","广东新广厦建筑设计院有限公司","珠海聚科源建筑工程咨询有限公司",null,"建筑4条\n电气4条\n给排水4条\n结构4条\n勘察2条","2项"]
[8,"滨江新区规划三路（新昌路-滨江大道）及灏昌园周边道路","江门市蓬江区棠下镇和环市街","中电建路桥集团（江门）市政有限公司","中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司","中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司","广东五邑建设工程设计审查有限公司",null,"电气1条","3项"]
[9,"江门利和希尔顿酒店C区7-16F办公楼室内装修工程","江门市蓬江区迎宾大道中118号5幢","江门市金汇置业有限公司","/","广东省建筑设计研究院有限公司","广东勘设建筑技术服务中心",null,"建筑2条\n电气1条\n结构1条\n"]
[10,"利泰成大厦","江门市蓬江区环市街道蓬江区港口二路与白石大道交叉口东北侧、泰成大厦东侧地段","江门市利泰成物业管理有限公司","江门市高新技术联合勘测有限公司","领睿建设工程有限公司","湛江市广厦施工图审查服务中心",null,"建筑1条\n电气2条\n暖通2条\n给排水1条","1项"]
[11,"3#办公楼及3#商业、地块一地库A、B区","江门市蓬江区滨江新区体育中心北侧、新南路与雁沙南路交界处","江门保利宏信房地产开发有限公司","建材广州工程勘测院有限公司","广东蓬江建筑设计院有限公司","广东惠湾工程咨询有限公司",null,"建筑2条\n结构3条\n电气5条\n暖通2条\n给排水2条","9项"]
[12,"贵兴新广场、地块二地库","江门市蓬江区滨江新区体育中心北侧，新南路与雁沙南路交界处","江门保利宏信房地产开发有限公司","建材广州工程勘测院有限公司","广东蓬江建筑设计院有限公司","广东惠湾工程咨询有限公司",null,"建筑4条\n结构4条\n电气3条\n暖通3条\n给排水1条","3项"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}