江门市生态环境局

查封（扣押）决定书

江蓬环查扣〔2024〕7号

当事人:江门市达人坊金属制品有限公司

统一社会信用代码:914407033382302417

法定代表人:侯国深

地址：江门市蓬江区杜阮镇松岭村上岗工业区西一路10号厂房

2024年10月9日，我局执法人员对你单位进行检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

现场检查时，你单位酸洗工序正在生产，酸洗车间共设置了47个酸洗桶(直径70cm，高度70cm，1个酸洗桶容积约0.269m³，47个桶共12.643m³)，其中有29个酸洗桶（共7.801m³）中有产品在进行浸泡生产。酸洗车间配套的废水处理站正在运行，酸洗生产过程产生的废水经车间内的原水池收集后，通过抽水泵抽至厂内自建的废水治理设施处理，再通过生产废水标准排放口（DW001）排入埋在厂内的地下管道，最后经过厂内地下管道排放至污水管网。现场我局委托广东XX有限公司对你单位生产废水标准排放口（DW001）★1、酸洗车间原水池★3、厂内管道与市政管道连接口★2的废水进行取样监测。广东青创环境检测有限公司2024年10月15日出具的检测报告〔编号：（XX）环境检测委字（2024）第100023号〕显示，你单位生产废水标准排放口（DW001）★1外排废水污染物监测结果为：总铬2.74mg/L、总镍58mg/L、氨氮37.4mg/L、悬浮物950mg/L、石油类10.2mg/L、氟化物420mg/L、磷酸盐2.19mg/L、五日生化需氧量21.1mg/L。根据《关于江门市达人坊金属制品有限公司不锈钢原制件生产项目环境影响报告表的批复》（江环审[2015]237号），你单位外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1总铬1.5mg/L、总镍1.0mg/L、表4第二时段一级标准氨氮10mg/L、悬浮物60mg/L、石油类5mg/L、氟化物10mg/L、磷酸盐0.5mg/L、五日生化需氧量20mg/L的排放限值，即你单位涉嫌外排废水总铬超标0.82倍、总镍超标57倍、氨氮超标2.74倍、悬浮物超标14.83倍、石油类超标1.04倍、氟化物超标41倍、磷酸盐超标3.4倍、五日生化需氧量超标0.055倍。综上，你单位违法排放含重金属污染物有毒物质或者其他有害物质。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2024年10月9日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》。

2.2024年10月9日我局执法人员对侯国深和李X红进行询问所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2024年8月30日、9月20日、10月9日我局执法人员现场检查时所拍摄的视频资料和照片资料。

证据1、2、3证明你单位主体信息及现场检查时你单位酸洗工序正在生产，生产废水排放口（DW001）正在排放废水；我局委托广东XX环境检测有限公司对你单位生产废水标准排放口（DW001）★1、酸洗车间原水池★3、厂内管道与市政管道连接口★2的废水进行取样监测。

4.2024年10月14日我局执法人员调取的《关于江门市达人坊金属制品有限公司不锈钢原制件生产项目环境影响报告表的批复》（江环审[2015]237号）及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）。

证据4证明你单位你单位外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的排放限值。

5.广东XX环境检测有限公司2024年10月15日出具的检测报告〔编号：（XX）环境检测委字（2024）第100023号〕及相关附件。

证据5证明你单位生产废水标准排放口（DW001）★1外排废水污染物监测结果为：总铬2.74mg/L、总镍58mg/L、氨氮37.4mg/L、悬浮物950mg/L、石油类10.2mg/L、氟化物420mg/L、磷酸盐2.19mg/L、五日生化需氧量21.1mg/L。

6.2024年10月9日我局执法人员现场检查制作的现场勘察图。

证据6证明你单位相关设施布局及污水流向。

7.2024年10月9日你单位提供的《授权委托书》。

证据7证明你单位已授权李X红（身份证号码：43XXXXXX39）配合调查并签署执法文书及要求确认的证据材料。

8.2024年10月9日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。

证据8证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。

因你单位存在违法排放含重金属污染物有毒物质或者其他有害物质的行为，违反了《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》第四条第一款第一项“排污者有下列情形之一的，环境保护主管部门依法实施查封、扣押：（一）违法排放、倾倒或者处置含传染病病原体的废物、危险废物、含重金属污染物或者持久性有机污染物等有毒物质或者其他有害物质的”、第二款“有前款第一项、第二项、第三项、第六项情形之一的，环境保护主管部门可以实施查封、扣押；已造成严重污染或者有前款第四项、第五项情形之一的，环境保护主管部门应当实施查封、扣押。”的规定。依据《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》第二条“对企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污者）违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染，县级以上环境保护主管部门对造成污染物排放的设施、设备实施查封、扣押的，适用本办法。”、《中华人民共和国环境保护法》第二十五条“企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。”的规定，我局决定对清单所列设施设备予以查封（扣押）。

查封（扣押）的设施设备自2024年10月21日起，查封（扣押）期为30日（时间从2024年10月21日起至2024年11月19日止），以就地方式，存放于你单位内。在此期间，你单位应妥善保管，不得动用、调换、损毁、变卖，并不得擅自撕毁封条，否则将按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定对你单位进行依法处理。查封的设施设备造成损失的，由你单位承担。在查封（扣押）期限届满前，你单位可以向我局提出解除申请，并附具相关证明材料。

你单位应当妥善保管查封的设施、设备，不得擅自撕毁封条、变更封条状态或者启用已查封的设施、设备。在保管期间，未经我局同意，任何单位或个人不得损毁或者擅自转移、处置。因你单位原因造成的损失，我局有权予以追偿。

你单位如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：慕小姐，联系电话：3291707。

附件：查封（扣押）设施设备清单

江门市生态环境局

2024年10月21日

附件

查封（扣押）设施设备清单

当事人:江门市达人坊金属制品有限公司

统一社会信用代码:914407033382302417

法定代表人:侯国深

地址：江门市蓬江区杜阮镇松岭村上岗工业区西一路10号厂房

| 序号 | 设施设备 名称 | 规格或型号 | 数量 | 生产单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗车间内外电箱 |  | 2 |  |  |

以上清单，是否与实物一致：------------------------------------------- ------ ----

当事人（现场负责人）签名：----------------------     ------年------月 -----日

执法人员签名及执法证号：-------------、-------------- ------年-----月 -----日

-----------、---------------     -------年------月 -----日

见证人签名及身份：------------------------------         -----------年-----月 -----日